## List1
Příloha č. 1 ZD: Specifikace dodávky
Požadavky zadavatele na dodávku dvou totožných stomatologických souprav, dodavatel v zeleně vyznačeném sloupci označeném "ano / ne" vyznačí, zda jím nabízená souprava splňuje podmínky zadavatele; nesplnění kteréhokoli z požadavků zadavatelů může vést k vyřazení nabídky pro nesplnění podmínek dodávky;
Dodavatel doplní část C. "Cenové ujednání" v zeleně vyznačeném sloupci. Jeho cenová nabídka zahrnuje celkové plnění dodávky v souladu se specifikací a návrhem smlouvy uvedeným v příloze č. 2 ZD "Závazné obchodní podmínky - Návrh smlouvy", vč. služeb souvisejících.
A. Každá ze dvou dodávaných stomatologických souprav se sestává: | ano/ne* | *)vyplní dodavatel
1) Stomatologické křeslo
- Tichý systém (ideálně hydraulický) pohybu křesla s nosností min 180kg
- Možnost přednastavení 4 poloh stomatologického křesla
- Ergonomicky synchronizovaný pohyb křesla, tj pohyb zádové opěrky vůči sedáku bez svlékacího efektu
- Polohovatelná opěrka hlavy s možností pro ošetření imobilních pacientů
- Polohovatelné opěrky rukou pacienta (pravá i levá) s možností úplného sklopení pro pohodlný nástup
- Nožní ovladač umožňují nastavení poloh křesla a vyvolání uložených poloh v paměti
- Možnost sklopení do Trendeleburgovy polohy
- Bezpečnostní snímač při pohybu směrem dolů
- Zabudovaný separátor amalgámu
- Anatomicky tvarované bezešvé polstrování, výběr barvy
- Možnost otočení bloku plivátka, světla a unitu pro levorukého lékaře bez nutnosti reinstalace
2) Stomatologický unit – strana lékaře
- Stomatologická souprava nesená křeslem
- Nosné rameno unitu výškově nastavitelné s možností aretace a vytočením do prostoru pro ošetření pacientů na invalidním vozíku
- 5 pozic pro osazení instrumenty (3F pistole:voda,vzduch,sprey), hadice s turbínovou rychlospojkou, 2krát hadice s bezuhlíkovým světelným mikromotorem s možností endo režimu, odstraňovač zubního kamene – piezo)
- Spodní vedení hadic
- Ovládací panel s displejem: možnost nastavení a ukládání pozic křesla, ovládání vody do pohárku a do fontány, ovládání operačního světla, programování režimu Endo, regulace otáček koncovek (trubína, mikromotory)
- Regulace množství chladící vody do koncovek
- Tácek pro odkládání instrumentů
- Nožní ovladač pro regulaci otáček/výkonu koncovek (turbína, mikromotory, ultrazvuk) a zapnutí/vypnutí chlazení
3) Stomatologický unit – strana asistentky
- Panel pro ovládání poloh křesla, vody do pohárku a do fontány, ovládání hlavního světla
- Rameno pro savku, odsliňovač a 3F pistoli s možností přidání pozice pro polymerační lampu
- Keramické otočné plivátko s tlačítky pro napuštění pohárku a pro oplach plivátka
- Zásobník na destilovanou vodu pro chlazení koncovek
4) Hlavní (operační) svítidlo
- Světlo nesené křeslem
- Možnost zapnout/ vypnout přímo na světle, na hlavním ovládacím panelu a na panelu asistentky
- Regulace intenzity
- Nastavení polohy světla ve třech osách
5) Kompresor
- s odsávacím agregátem
- jednoválcový se sušením (25 litrů)
- v odhlučněné skříňce
6) Stomatologická židle
- konstrukce pro ergonomické sezení
- možnost náklonu, vzpřímeného sezení, otáčení vpřed a vzad
- výškově nastavitelná opěrka zad s oporou bederních obratlů
- anatomický tvar sedáku s možností nastavení náklonu sedáku
- měkká bržděná dvojitá kolečka
- bezešvý potah s hladkou strukturou, dezinfikovatelný
- výběr barvy dle vzorníku a barvy potahu křesla
7) Dokumentace
- Návod v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě
- Prohlášení o shodě
- Zaškolení personálu
- Předávací protokol
- Doložení registrace v RZPRO
- Doložení oprávnění distribuce a servisu od výrobce
8) Servis v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 2 ZD "Závazné obchodní podmínky - Návrh smlouvy"
- Pravidelný servis a PBTK po dobu záruční doby zdarma; délka záruční doby je uvedena ve smlouvě
- Pozáruční servis a dodávky náhradních dílů dle platného ceníku dodavatele po dobu 5-ti let od/po uplynutí záruční doby
- Nástup pracovníka prodávajícího k odstranění vad do 24 hodin od nahlášení závady (i ve dnech prac. klidu, svátků), dostupnost k ohlášení vad nepřetržitě, odstranění závady nepozději do 2 pracovních dní od nahlášení závady; v rámci pozáručního servisu se Prodávající zavazuje odstranit závadu nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení závady.
B. Součástí dodávky jsou další služby souvející s dodávkou dle přílohy č. 2 ZD "Závazné obchodní podmínky - Návrh smlouvy" uvedené v předmětu smlouvy, např. demontáž a likvidace stávajících souprav, zaškolení; a to v rozsahu uvedeném v návrhu smlouvy
C. Cenové ujednání |  | Bez DPH |  | S DPH
Cena dodávky za 1 kus stomatologické soupravy dle specifikace a služeb souvisejících s dodávkou uvedených v příloze č. 2 ZD "Závazné obchodní podmínky - Návrh smlouvy": |  |  | Kč |  | Kč
Celková cena dodávky za 2 kusy stomatologických souprav dle specifikace a služeb souvisejících s dodávkou uvedených v příloze č. 2 ZD "Závazné obchodní podmínky - Návrh smlouvy": |  |  | Kč |  | Kč