## 1.1 CELKOVÁ CENA
1.1 VÝPOČET CELKOVÉ CENY
Identifikace stavby
Název stavby: Městská poliklinika Praha – Vstupní prostory
Místo stavby: parcel. č.: 752, kú. Nové Město
obec: Praha
městská část: Praha 1
kraj: hl.m. Praha
Investor: Městská poliklinika Praha - Spálená 12 - 110 00 Praha 1
Účel stavby: „Dodávka a montáž interiérových prvků vestibulu objektu Městské polikliniky Praha, Spálená 12, Praha 1“
Zpracovatel cenové nabídky:
Rozpočtované náklady
| NABÍDKOVÁ CENA (bez DPH) | 0
Vyhotovil:
Datum:
Ver. 15.05.2017

## 1.2 VYKAZ VYMER
1.2 Výkaz výměr
1 | Dokumentace a příprava zakázky | jedn. | q | Kč á q | Kč
1.1 | dílenská dokumentace truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | sonda - 4x stropní konstrukce (přes ratanový záklop s omítkou), stropní konsrukce, včetně souvisejícího úklidu | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
2 | Demontáže a demolice | jedn. | q | Kč á q | Kč
2.1 | demontáž truhlářských obkladů | m² | 29.58 | 0 | 0
2.2 | demontáž sezení a souvisejících konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0
2.3 | demontáž vrátnice | ks | 1 | 0 | 0
2.4 | odstrojení stávající sklo-nerezové dveřní výplně na toaletu pro hadnicapované s nadsvětlíkem | ks | 1 | 0 | 0
2.5 | demontáž stávající rampy uložení na rameni schodiště | ks | 1 | 0 | 0
2.6 | demontáž svítidel | kpl | 1 | 0 | 0
2.7 | demontáž radiátory | ks | 2 | 0 | 0
2.8 | demontáž schránek | ks | 40 | 0 | 0
2.9 | deomontáž dvou stávajících ramp, přilehlých truhlíků a madel | ks | 2 | 0 | 0
2.10 | bourací práce - nový stavební otvor přes příčku tl. do 200mm (pro osazení dveří do lékárny) | kpl | 1 | 0 | 0
2.11 | bourací práce - vybourání stávajícího dveřního futra do zázemí lékárny vč. likvidace stávající dřevěné výplně | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 | demontáže stropního SDK v místě snížení | m² | 35 | 0 | 0
2.13 | drobné bourací práce pro zhotovení instalací WC hadnicapovaní | m² | 16 | 0 | 0
2.14 | odstranění stávajícího obkladu a dlažby WC hadnicapovaní | m² | 16 | 0 | 0
2.15 | sejmutí a likvidace stávcajících zařizovacích předmětů na WC pro hadnicapované: umyvadlo, záchodová mísa, madlo pro handicapované | kpl | 1 | 0 | 0
2.16 | bourcí práce do zdiva tl.200mm, příprava prostupů rozvody klimatizace / VZT kanály | m² | 3 | 0 | 0
2.17 | zhotovení prostopů v dvojitých SDK konstrukcích tl.150mm | m² | 1 | 0 | 0
2.18 | požární ucpávky kolem potrubí 800x250mm, odolnost 90min. | kpl | 2 | 0 | 0
2.19 | odstranění kazetového podhledu | m² | 12 | 0 | 0
2.20 | odstranění čela kazetového podhledu | m² | 2.5 | 0 | 0
2.21 | odstranění starých maleb na wc pro handicapované a v prostoru před výtahy | m² | 40 | 0 | 0
2.22 | vyštukování míst starých maleb na wc pro handicapované a v prostoru před výtahy | m² | 40 | 0 | 0
2.23 | odstranění tahokovového krytu 700x450x350 včtně dřevěné police ve výšce 2,5m | kpl | 1 | 0 | 0
2.24 | řešení proti prašnosti průběžné | kpl | 1 | 0 | 0
2.25 | likvidace demontovaného materiálu | t | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
3 | Stavební práce | jedn | q | Kč á q | Kč
3.1 | SDK podhledy * | m² | 78 | 0 | 0
3.2 | instalační dvířka do podhledů jednoduchých - revize player digital signage, rozměr 350x350mm, včetně montáže | ks | 7 | 0 | 0
3.3 | instalační dvířka do podhledů jednoduchých - revize player digital signage, rozměr 450x450mm, včetně montáže | ks | 6 | 0
3.4 | začištění stropů Q3 | m2 | 78 | 0 | 0
3.5 | začištění stavebního otvoru - dveře do lékárny zázemí | m2 | 1.2 | 0 | 0
3.6 | začištění stavebního otvoru - dveře do lékárny prodej | m2 | 2.4 | 0 | 0
3.7 | začištění sloupů po odstranění stávající vrátnice v kvalitě Q3 | m2 | 6 | 0 | 0
3.8 | SDK předstěna s instal.prostorem pro monitory | m² | 65 | 0 | 0
3.9 | SDK příčka – záda vrátnice | m² | 7 | 0 | 0
3.10 | Zhotovení SDK výkrytu nade dveřmi na toaletu / přeplátování nadsvětlíku, včetně začištění v povrchové úpravě Q3 ze strany stěny na toaletě | m² | 1.5 | 0 | 0
3.11 | začištění stěn, drobné opravy | m² | 10 | 0 | 0
3.12 | čistý povrch omítaných stěn | m² | 15 | 0 | 0
3.13 | malířské práce | m² | 95 | 0 | 0
3.14 | malířské práce - výmalba nik za monitory digital signage RAL dle vzorkování, RAL 7024 | m2 | 25 | 0 | 0
3.15 | zednické a obkladačské práce v prostoru toalety – nové keramické obklady stěn v.2100mm, standard keramického obkladu 500Kč/m2, obklad á 100x100mm, barevnost světle šedá – dle vzorkování, spárovcí hmota ident.odstínu | m2 | 16 | 0 | 0
3.16 | zednické práce - začištění přechodu mezi terazzem a dalším povrchem, ALU lišta zafrézovaná do konstrukce podlahy (do prostoru lékárny, do prostoru toalety, přechod pod automaty) | bm | 4 | 0 | 0
3.17 | doplnění plochy terazza - podlaha WC, podlaha v nice pod automaty | m² | 5.5 | 0 | 0
3.18 | oprava terrazza – podlaha + schody: přebroušení, vyčištění, přeleštění, impregnace | m² | 55 | 0 | 0
3.19 | sokl terazzo - doplnění, v. 150mm, tl. 7-20mm, zhotoveno na místě v imitaci stávající podlahy | bm | 15 | 0 | 0
3.20 | revize stávajících dvoukřídlých dveří s požární odolností E30DP3 (DP1)C2 do prostor dietní jídelny – těsnost / seřízení | kpl | 1 | 0 | 0
3.21 | začištění prostupů rozvodů VZT klimatizace | m² | 4 | 0 | 0
3.22 | zhotovení nového SDK rastrového podhledu 600x600mm, bílá barva | m² | 18 | 0 | 0
3.23 | zhotovení čela SDK rastrového podhledu v menze | m² | 2.5 | 0 | 0
3.24 | montáž schránek poštovních v předprostoru výtahů | ks | 8 | 0 | 0
3.25 | prostupky větších rozměrů pro protažení kabelíží, průměr 60mm | bm | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
Pozn | */ vč. přípravy pro svítidla
4 | Truhlářské práce
4.1 | nosná konstrukce rampy 1740x1600mm s převýšením á 450mm, identická stávajícímu provedení | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | boční truhlík rampy s přípravou pro uchycení madla, včetně povrchové úpravy dle E07 | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | podlaha rampy, včetně signálního proužku po obvodu dle E07 | m² | 3 | 0 | 0
4.4 | dodávka zrcadla na toaletu rozměr á 900x1200mm | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
5 | Instalatérské práce | jedn | q | Kč á q | Kč
5.1 | revize rozvodů vody a kanalizace – toaleta handicapovaní (přípojn místa zachována) | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | úprava rozvodu 1 radiátor (nové šroubení, úprava rozvodu do délky 1m) | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | nový radiátor dle projektu včetně nového přípojného šroubení a drobného instalačního materiálu pro připojenní do 1m | kpl | 1 | 0 | 0
5.4 | nástřik radiátoru | kpl | 1 | 0 | 0
5.5 | výměna stávajícího radiátoru na toaletě pro handicapované včetně nového přípojného šroubení a drobného instalačního materiálu pro připojenní do 1m | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 | revize hydrantu | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 | dodváka a montáž přípojného potrubí kondenzátu klimatizace DN35, d. 3,5m, připojeného do stávajícího umyvadlového sifonu, opatřeno vlastním sifonkem v místě před napojením do umyvadlového odpadu | kpl | 1 | 0 | 0
5.8 | přidání druhého splachovacího tlačítka na stěnu při toaletní míse, včetně úpravy rozvodů, drobného isntalačního materiálu, apod. | kpl | 1 | 0 | 0
5.9 | úprava stávajícího splachovacího mechanismu WC pro integraci druhého splachovacího tlačítka | kpl | 1 | 0 | 0
5.10 | dodávka a montáž nové toaletní mísy pro handicapované, včetně sedátka | kpl | 1 | 0 | 0
5.11 | dodávka a montáž nového umyvadla pro handicapované | kpl | 1 | 0 | 0
5.12 | dodávka a montáž pákové baterie ve standardu pro handicapované |  | 1 | 0 | 0
5.13 | drobný instalační materiál – montáž nového sanitárního vybavení pro handicapované | kpl | 1 | 0 | 0
5.14 | úprava rozvodů vody a kanalizace pod umyvadlem – příprava připojení potrubí kondenzátu od klimatizace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
6 | Vzduchotechnika a klimatizace | jedn | q | Kč á q | Kč
6.1 | recepce - odpojení a demontáž rozvodů: potrubí izolované prům.160mm, odpojení agregátu předehřevu, odpojení ventilátoru | kpl | 1 | 0 | 0
6.2 | recepce – opětovná instalace do přípojného místa v prostoru nad recepcí – zachování stávajících výrobků, doplnění izolované flexihadice prům.160mm v délce 4m | kpl | 1 | 0 | 0
6.3 | recepce - přípomoci při opětovné instalaci vzduchotechniky do podhledu recepce | kpl | 1 | 0 | 0
6.4 | recepce – dodávka a osazení výústky potrubí novou hlavicí, kruhové provedení, regulace průtoku skrze šroubení na středovém prvku, barva bílá, provedení plech | kpl | 1 | 0 | 0
6.5 | dokumentace skutečného provedení KLIMA + VZT | kpl | 1 | 0 | 0
6.6 | toaleta handicapovaní - úprava stávajícího vzduchotechnického řešení - osazení nového koncového prvku do rastrového podhledu (kruhová výústka, bílá, kov) + á 1m flexi připoj hadice průměru 180mm, včetně materiáíu a montáže | kpl | 1 | 0 | 0
6.7 | klimatizace vestibulu – dodávka a montáž dle výkazu výměr 2.2.KLIMA-VZT |  |  |  | 0
|  |  |  | Σ | 0
7 | Elektro silnoproud a slaboproud | jedn | q | Kč á q | Kč
7.1 | dodávka a montáž elektroinstalace dle zvláštního výkazu výměr |  |  |  | 0
|  |  |  | Σ | 0
8 | E04 – obklad chodba levý | jedn | q | Kč á q | Kč
8.1 | podkladní konstrukce SDK pro obklad – viz prvek E.04 | - | - | - | -
8.2 | dodávka skla pro obklad - světle šedě lakované sklo, bez prořezu | m² | 20 | 0 | 0
8.3 | vrtání skla - hodiny, radiátor | ks | 3 | 0 | 0
8.4 | sedačky sklopné, se samozvedacím mechanismem, materiál překližka, mořeno do tmavého odstínu RAL 7024, lakováno | ks | 4 | 0 | 0
8.5 | nosná konstrukce sedaček | ks | 4 | 0 | 0
8.6 | lakované plechy – dodávka | m² | 8 | 0 | 0
8.7 | schránky - dodávka, RAL 7024 | ks | 52 | 0 | 0
8.8 | krycí dvířka SDK na pož. Hydrant, opatřené skleněným obkladem, dotykové otevírání, opatřené požárním označením formou polepu | ks | 1 | 0 | 0
8.9 | oplechování ocelové konstrukce dveří na toalety pro invalidy, včetně nalepení skla identického s obkladem stěn, madlo nerezové š.900mm | ks | 1 | 0 | 0
8.10 | hodiny kruhové s klasickým ciferníkem, předsazené, typově podobné stávajícím (bude odsouhlaeno investorem), zdroj 230V (případně předřadník 12V v SDK podhledu) | kpl | 1 | 0 | 0
8.11 | dodávka a montáž krycí mřížky nasávání VZT potrubí klimatizace ve shodném provedení s mřížkami VZT uvedenými ve výkazu KLIMATIZACE, r. 1600X200mm | ks | 1 | 0 | 0
8.12 | přípomoci při vestavbě VZT mřížek | ks | 4 | 0 | 0
8.13 | lakované plechy, RAL 7024 (obložená nika za stávajícími teleskopickými dveřemi - formou obkladu stávající stěny a SDK) | m² | 1.75 | 0 | 0
9.14 | mřížka pod a nad monitory, montáž na šřoub s imbus.hlavou (zapuštěný, v rovině s obkladem skla), RAL 7024 | m² | 1 | 0 | 0
9.15 | osazovací a montážní práce | m² | 42.61 | 0 | 0
opravy
8.16 | doplnění SDK konstrukce, tl. 12,5mm | m² | 0.8 | 0 | 0
8.17 | obklad sklem | m² | 0.8 | 0 | 0
8.18 | lakované plechy – dodávka | m² | 0.8 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
9 | E05 – obklad chodba pravý | jedn | q | Kč á q | Kč
9.1 | podkladní konstrukce SDK pro obklad - viz prvek E.05 | - | - | - | -
9.2 | dodávka skla pro obklad - světle šedě lakované sklo, bez prořezu | m² | 10.5 | 0 | 0
9.3 | vrtání skla - příprava instalace informačního kiosku | ks | 1 | 0 | 0
9.4 | lakované plechy – dodávka | m² | 3 | 0 | 0
9.5 | příprava pro instalaci multimediálního kiosku | kpl | 1 | 0 | 0
9.6 | dodávk a montáž zelený kříž, rozměr 500x500mmm, integrované LED osvětlení, spínač časový umsítěný v podhledu SDK pod stropem, přístupný revizními dvířky pro obsluhu přehrávače digital signage | kpl | 1 | 0 | 0
9.7 | dodávka a montáž ocelového futra a dveří ocelových prosklených pravých s průchodem 1970x900mm, otevíravých do lékárny, zámek dózický s kolíčkem ze strany lékárny, madlo nerezové z obou stran d.450mm, rozeta kruhová poměr prosklení 70%, odolnost 30minut, bezprahové řešení, opatřeno RAL lakem identicky s provedením ostatních lakovaných plechů, EI30DP3C2 | kpl | 1 | 0 | 0
9.8 | dodávka a montáž ocelového futra a dveří ocelových, plných, levých s průchodem 1970x900mm, otevíravých do lékárny, zámek dózický s kolíčkem ze strany lékárny, klika z obou stran, rozeta kruhová, odolnost 30minut, bezprahové řešení, opatřeno RAL lakem identicky s provedením ostatních lakovaných plechů, EI30DP3C2 | kpl | 1 | 0 | 0
9.9 | příprava pro montáž spínače (zvonku) ke dveřím do lékárny | ks | 1 | 0 | 0
9.10 | skrytá konstrukce pod přípravou SDK pro instalaci docházkového systému a montáž obrazovky | kpl | 1 | 0 | 0
9.11 | skrytá konstrukce pod přípravou SDK pro instalaci docházkového systému | kpl | 1 | 0 | 0
9.12 | lakované plechy, RAL 7024 (obložená nika za stávajícími teleskopickými dveřemi - formou obkladu stávající stěny a SDK) | m² | 1.75 | 0 | 0
9.13 | mřížka pod a nad monitory, montáž na šřoub s imbus.hlavou (zapuštěný, v rovině s obkladem skla), RAL 7024 | m² | 1 | 0 | 0
9.14 | osazovací a montážní práce | m² | 20.79 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
10 | E06 – Vrátnice NÁROŽNÍ ŘEŠENÍ | jedn | q | Kč á q | Kč
10.1 | ocelová kostra vrátnice – zpracováno v dílenské dokumentaci dodavatele, viz rozkreslení E.06, konstrukce svěšena ze stropu, montáž do stěn a sloupu na chemickou kotvu, podium vrátnice ocelový sokl, shora zastropený deskou cetris s odpovídající únosností | kpl | 1 | 0 | 0
10.2 | SDK opláštění včetně zhotovení příčky tl.125mm tvořící zadní stěnu vrátnice k výtahu, způsov opláštění dle návrhu dodavatele | kpl | 1 | 0 | 0
10.3 | dodávka rovného skla pro obklad | m² | 5 | 0 | 0
10.4 | zakřivená obkladová skla – dodávka | ks | 2 | 0 | 0
10.5 | lakované plechy – dodávka | m² | 4 | 0 | 0
10.6 | zasklení ploché vč. rámu a otvírky – dodávka | m² | 2.4 | 0 | 0
10.7 | zasklení zakřivené vč. rámu – dodávka | ks | 1 | 0 | 0
10.8 | dveře do vrátnice, bílé, opatřené soklem z plech RAL dle architekta, umistění v SDK stěně tl. 125Mm | ks | 1 | 0 | 0
10.9 | vybavení vrátnice dle výkresové dokumentace – viz rozkreslení E.06 | kpl | 1 | 0 | 0
10.10 | osazovací a montážní práce | m² | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
11 | Ostatní | jedn | q | Kč á q | Kč
11.1 | dodávka a montáž – nerezové zábradlí, ohýbané, kotvené do truhlářského výrobku přisazeného k rampě | ks | 1 | 0 | 0
11.2 | dodávka a montáž – nerezové zábradlí, rovné při stěně, kotvené do zděné konstrukce | ks | 1 | 0 | 0
11.3 | oprava a nátěru mříže do suterénu, RAL 7024 | m² | 6.48 | 0 | 0
Doplňkový program pro handicapované:
11.4 | komplet: zásobník na mýdlo a zásobník na papírové ubrousky (kapacitně identické se stávajícími) | kpl | 1 | 0 | 0
11.5 | zásobník na toaletní papír - kapacitně identický se stávajícím | ks | 1 | 0 | 0
11.6 | madlo nerezové, sklopné, dle požadavku norem na vybavení příslušného sociálního zařízení | ks | 2 | 0 | 0
11.7 | madlo nerezové pravé při umyvadle, dle požadavku norem na vybavení příslušného sociálního zařízení | ks | 1 | 0 | 0
11.8 | zámečnické práce – spolupráce na úpravě stávajících dveří na toaletu / přeplátování plechem ze strany WC, ze strany vestibulu, spolupráce při osazení pohledových plechů a lepení skla ze strany vestibulu | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
12 | Zařízení staveniště a VRN | jedn | q | Kč á q | Kč
12.1 | Etapizované zařízení staveniště, odsouhlaseného harmonogramu zakázky, s průběžným opatřením proti prašnosti a oaptřením proti přístupu cizích osob na staveniště | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
13 | Doprava a přesuny hmot |  |  |  | Kč
|  |  |  | Σ | 0
14 | Likvidace odpadu |  |  |  | Kč
|  |  |  | Σ | 0
15 | Úklid průběžný |  |  |  | Kč
|  |  |  | Σ | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka
…
Ver. 15.05.2017

## 2.1 ELEKTROINSTALACE
2.1 VÝKAZ VÝMĚR silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace
| Elektro silnoproudé a slaboproudé instalace | jedn | q | Kč á q | Kč
demontáže a opětovné montáže stávajícího vybavení, montáže nového vybavení
2.1 | recepce – odpojení, demontáže a opětovná montáž a zprovoznění: 1 - ovladač teleskop.dveří ASSA ABLOY 2 - nouzové světlo (H2) 3 - spínač ventilace (recepce) 4 - spínač vytápění (recepce) 5 - systémový spínač ovládání výtahu k přemístění 6 - spínač "odtahu požárního ventilátoru" k přemístění 7 - přemístění kbeláže pro VZT jednotku a ventilátor umístěná nad SDK 8 - přemístění a zapojení kamerového systému 9 - přemístění a zapojení telefonní ústředny | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | demontáže stávající povrchové elektroinstalace a instalace v SDK předstěnách: 1 – demontáže koncových prvků elektro 2 – demontáže stávajících rozvodů: svítidla, kamera | kpl | 1 | 0 | 0
instalované prvky a jejich počty
2.3 | MULTIMEDIÁLNÍ DISPLAY: Úhlopříčka: 43" (108 cm) Rozlišení: Full HD 1920x1080 bodů Typ panelu: VA Panel/D-LED Jas: 350 cd/m² Konstastní poměr: 3,000:1 Poměr obrazu: 16:9 Odezva: 6.5 ms Pozorovací úhel: 178° Šířka rámečku: 11,9 mm nahoře, 14,9 mm dole Rozměry (šxvxh): 969x560x61 mm Hmotnost (čístá): 8,7 kg Spotřeba: 135 W | ks | 12 | 0 | 0
2.4 | PŘEHRÁVAČ Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Přehrává MPEG-1, MPEG-2, WMV, H.264, BMP, JPG, PNG, HTML5. Uložiště dat SD karta - díky absenci pohyblivých částí je vhodný pro provoz 24/7. Součástí dodávky SW pro správu obsahu BrightAuthor. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, dále LAN,GPIO, RS-232, USB | ks | 12 | 0 | 0
2.5 | DRŽÁK Držák Pull-Out pro videostěny 37-63" - Výsuvný nástěnný držák pro displeje 37"-63". Vhodný pro videostěny. Nosnost 68 kg. Vysunutí 178 nebo 272 mm. | ks | 12 | 0 | 0
2.6 | MULTIMEDIÁLNÍ KIOSEK Profesionální dotykový kiosek, full HD, LCD monitor 22" se základními funkcemi pro Digital Signage, jas min. 350cd/m2, kontrast min. 5,000:1, rozlišení 1920x1080 pxl, včetně Přehrávač multimediálního obsahu v rozlišení 1080p60. Přehrává MPEG-1, MPEG-2, WMV, H.264, BMP, JPG, PNG, HTML5. Uložiště dat SD karta - díky absenci pohyblivých částí je vhodný pro provoz 24/7. Součástí dodávky SW pro správu obsahu BrightAuthor. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, dále LAN,GPIO, RS-232, USB | ks | 1 | 0 | 0
2.7 | Kotevní mechanismus pro zavěšení kiosku na stěnu | kpl | 1 | 0 | 0
2.8 | Montážní práce a oživení instalovaných sestav monitorů a přehrávačů | kpl | 9 | 0 | 0
2.9 | Zprovoznění kiosku | kpl | 1 | 0 | 0
2.10 | Zprovoznění kiosku | kpl | 1 | 0 | 0
2.11 | SWITCH 24 port | ks | 1 | 0 | 0
2.12 | VELKÉ SVÍTIDLO STROPNI (inst.v. 70mm, Ø.650mm, rámeček hliník bílá, zdroj: 4 x 24W + 2 x 24W, T5 + 2G11, kryt polykarbonát. Světelný tok 10600 lm, včetně světelných zdrojů | ks | 3 | 0 | 0
2.13 | VELKÉ SVÍTIDLO STROPNÍ (inst.v. 70mm, Ø.650mm, rámeček hliník bílá, zdroj: 4 x 24W + 2 x 24W, T5 + 2G11, kryt polykarbonát. Světelný tok 10600 lm, včetně světelných zdrojů | ks | 3 | 0 | 0
2.14 | MALÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ (inst.v. 26mm, Ø.145mm, rámeček hliník bílá, zdroj: 1 x 12W LED, 230V, kryt polykarbonát. Světelný tok 960lm) | ks | 4 | 0 | 0
2.15 | MALÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ (inst.v. 26mm, Ø.145mm, rámeček hliník bílá, zdroj: 1 x 12W LED, 230V, kryt polykarbonát. Světelný tok 960lm) | ks | 6 | 0 | 0
2.16 | MALÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ (inst.v. 26mm, Ø.145mm, rámeček hliník bílá, zdroj: 1 x 12W LED, 230V, kryt polykarbonát. Světelný tok 960lm), umístěno v recepci | ks | 1 | 0 | 0
2.17 | NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ S OPÁL.KRYTEM (IP44) | ks | 1 | 0 | 0
2.18 | STÁVAJÍCÍ VIDEO-ÚSTŘEDNA YOKO-RYK-9238
2.19 | ANALOGOVÁ KAMERA interiér nástropní | ks | 1 | 0 | 0
2.20 | ANALOGOVÁ KAMERA exteriér nástěnná, v. 3,5m nad chodníkem | ks | 1 | 0 | 0
2.21 | LED MONITOR RECEPCE 19“, černý, 12000000:1, 250cd/m2, 5ms, 1280x1024, DVI | ks | 1 | 0 | 0
2.22 | nástěnný držák | ks | 2 | 0 | 0
2.23 | PRODLUŽOVACÍ KABEL, 6 el. zásuvek + vypínač (umístěno v nábytkovém žlabu pod deskou stolu s nábytk.průchodkou) | ks | 3 | 0 | 0
2.24 | koncové prvky v ANTRACITOVÉM PROVEDENÍ – vystrojení vrátnice spínači a zásuvkami: zásuvka čtyřrámeček 2x, zásuvka dvourámeček nástěnná 2x, zásuvka dvourámeček 26x, spínač sériový 4x, zásuvka 4x LAN čtyřrámeček 1x | kpl | 1 | 0 | 0
ZÁMĚNA stávajících koncových spínačů a zásuvek elektro, které budou zachovány, za ANTRACITOVÉ PROVEDENÍ (2.25-2.27)
2.25 | zásuvka jednoduchá | ks | 1 | 0 | 0
2.26 | spínač jednoduchý | ks | 2 | 0 | 0
2.27 | spínač / zvonek (dveře do zázemí lékárny) | ks | 1 | 0 | 0
2.28 | STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA Alcatel – přenesení, oživení | ks | 1 | 0 | 0
2.29 | ZVLÁŠTNÍ ELE.OKRUH PRO ZÁTĚŽ typu rychlovarná konvice | kpl | 1 | 0 | 0
2.30 | PŘÍPOJENÍ KLIMATIZACE ( VZT JEDNOTKA VNITŘNÍ + VENKOVNÍ) | kpl | 1 | 0 | 0
2.31 | ÚSTŘEDNA EPS | ks | 1 | 0 | 0
2.32 | SIRÉNA EPS | ks | 1 | 0 | 0
2.33 | KLÁVESNICE EPS | ks | 1 | 0 | 0
2.34 | OPTICKO KOUŘOVÉ ČIDLO v prostoru nad SDK | ks | 4 | 0 | 0
2.35 | SIGNALIZACE - TLAČÍTKO HANDICAPOVANÝ (spuštění) | ks | 1 | 0 | 0
2.36 | SIGNALIZACE - OZNÁMENÍ ŽÁDOSTI O POMOC HANDICAPOVANÝ | ks | 1 | 0 | 0
2.37 | Dodávka a instalace kompatibilní dotykové klávesnice pro stávající celoobjektový docházkový systém DUHA SYSTEMS, celoskleněný rámeček bez | ks | 1 | 0 | 0
2.38 | Montážní práce a oživení instalací | kpl | 1 | 0 | 0
2.39 | Doprava ostatního materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
2.40 | Stavební přípomoci | kpl | 1 | 0 | 0
ostatní instalační materiál
2.14 | PROPOJ ∅40 - pospojování revizních dvířek | b.m. | 35 | 0 | 0
2.42 | CHRÁNIČKY KABELŮ - uvádět v b.m. příslušného typu kabelu
2.43 | Montážní práce a oživení instalací | kpl | 1 | 0 | 0
nouzová svítidla s integrovanou baterií, požadov.doba svícení min. 1 hodina
2.44 | Světelná tabulka směru úniku | ks | 1 | 0 | 0
2.45 | Nouzové osvětlení vrátnice | ks | 1 | 0 | 0
2.46 | Světelná tabulka směru úniku s praporkem | ks | 1 | 0 | 0
2.47 | Montážní práce a oživení instalací | kpl | 1 | 0 | 0
výkaz kabeláže
2.48 | HDMI 1,5m (ks): 5+6 | ks | 11 | 0 | 0
2.49 | HDMI 3,0m (ks): 1+1 | ks | 2 | 0 | 0
2.50 | CHKE-R: 3 x 2,5 (m): 39+57+13+15 | b.m. | 186 | 0 | 0
2.51 | CAT6 (m): 96+180 | b.m. | 414 | 0 | 0
2.52 | CHKE-V 5 x 1,5 (m): 23+10+10+40 | b.m. | 124.5 | 0 | 0
2.53 | COAX (m): 18+10+10 | b.m. | 38 | 0 | 0
2.54 | FTP (m): 36+36+20+20 | b.m. | 168 | 0 | 0
2.55 | J-Y(st)Y 1x2x0.8 (m): 18 | b.m. | 27 | 0 | 0
2.56 | montážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
2.57 | Doprava ostatního materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
2.58 | Stavební přípomoci | kpl | 1 | 0 | 0
rozšíření stávajícího rozvaděče (silnoproud)
2.59 | jistič 25A/B/3 | kpl | 1 | 0 | 0
2.60 | jistič 16A/B/1 | kpl | 20 | 0 | 0
2.61 | jistič 10A/B/1 | kpl | 11 | 0 | 0
2.62 | jistič 16A/B/3 | kpl | 3 | 0 | 0
2.63 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ | kpl | 2 | 0 | 0
2.64 | SPOJOVACÍ, PODRUŽNÍ MATERIÁL ROZVADĚČ+INTEGRACE DO STÁVAJÍCÍHO | kpl | 1 | 0 | 0
2.65 | montážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
2.66 | Doprava ostatního materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
2.67 | Stavební přípomoci | kpl | 1 | 0 | 0
měření a zkoušky, projekční práce
2.68 | zapojení zařízení a revize elektrického obvodu | kpl | 1 | 0 | 0
2.69 | měření nouzového osvětlení | kpl | 1 | 0 | 0
2.70 | měření umělého osvětlení na pracovišti (recepce) | kpl | 1 | 0 | 0
2.71 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Σ | 0
Ver. 15.05.2017

## 2.2 KLIMA-VZT
2.2 VÝKAZ VÝMĚR instalace klimatizace
| Zařízení č.1 – CHLAZENÍ VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ | jedn | q | materiál (Kč) | materiál celkem (Kč) | montáž (Kč) | montáž celkem (Kč) | cena celkem (Kč)
Split systém
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka Split systému Qchl= 7,5 kW / Qtop=8,3 kW - el.příkon Pel (chl/top) = 2,07/2,3kW, Proud I (chl/top =9,1/10,3A napětí 230V, doporučené jištění 25A, EER chlazení =3,11, COP (top)= 3,21 Energetická třída chl/tp = A++/A, akustický tlak (1,5) venkovní dB(A) = 52,rozměry ŠxVxH venkovní 950x834x330, hmostnost venkovní 57kg, chladivo R410A, Průtok vzduchu venkovní 3480m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | vnitřní kanálová jednotka Split systému Qchl= 7,5 kW / Qtop=8,3 kW - akustický tlak (1,5m) vnitřní dB(A) =35/34/32 ,rozměry ŠxVxH vnitřní 900x270x700, hmostnost vnitřní 25kg, chladivo R410A, odvlhčení 2,5l/hod, Průtok vzduchu vnitřní 1080/990/870 m3/h, Pext= 150Pa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| čerpadlo kondenzátu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| měděné propojovací potrubí s tepelnou izoilací |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stíněný komunikační kabel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| konzola pod kondenzační jednotku |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krbová mřížka
2.3 | Krbová mřížka 170x490 odstín RAL dle požadavků architekta | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sací mřížka
2.4 | 1500x200mm odstím RAL del požadavků architekta, provedena identicky s krbovou mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z PE´S POLEPEM“
| tl. 10mm | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
| tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 20% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 50% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Lešení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
| přes 1,2 do 1,90 m | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál
ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| TĚSNÍCÍ MATERIÁL | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| REKAPITULACE |  |  |  | (Kč) |  | (Kč)
| Název |  |  |  | Hodnota A |  | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
| Zařízení: Dodávka, Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| Nátěry | [5 empty] | 0
| Vzduchotechnická zařízení celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Doprava % z dodávky zařízení |  |  |  | 0
| Přesun j.c./kg: Cena, Hmotnost (kg) | [5 empty] | 0 | 294
| PPV % z montáže a nátěrů zařízení | [5 empty] | 0
| Zednické výpomoci % z montáže a nátěrů zařízení | [5 empty] | 0
| Dodávka celkem, Montážní náklady |  |  |  | 0 |  | 0
| Hodinové zůčtovací sazby | [5 empty] | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Lešení | [5 empty] | 0
| Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| Izolace protipožární | [5 empty] | 0
| Izolace protihlukové | [5 empty] | 0
| Základní náklady celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Vedlejší náklady
| GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací | [5 empty] | 0
| Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů | [5 empty] | 0
| Vedlejší náklady celkem | [5 empty] | 0
| Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení | [5 empty] | 0
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0
| Náklady celkem | [5 empty] | 0
| Roční nárůst cen 0,00% | [5 empty] | 0
| Roční nárůst cen 0,00% | [5 empty] | 0
| Součty odstavců |  |  |  | Materiál |  | Montáž | Hmotnost [kg]
| Zařízení č.1 - Chlazení vybraných místností |  |  |  | 0 |  | 0 | 294
| Lešení |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Seznam výrobců
Ventilátory – obevné
Izolace - obecné
Lešení, hodinové zůčtovací sazby-obecně
Materiál montážní, spojovací - obecně
Potrubí čtyřhranné - obecné
Ver. 15.05.2017
0

## 2.3 KLIMA-VZT Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA
Projekt | D.1.4c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Investor
Z. č. | 212
A. č. | 215-V-102
Smlouva
Vypracoval | Ing.Kubík
Kontroloval | Ing.Kubík
Datum | 16.05.2017
Zpracovatel | Ing. Bronislav Kubík Zámoraví 599, Napajedla 76361 IČ: 76424073 DIČ:CZ7507215309
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0% | doporučené hodnoty: | 3.6%
Cena přesunu 1 kg | 0 |  | 0.60 | Kč
PPV % | 0% |  | 5%
Zednické výpomoci % | 0% |  | 1.6%
Komplexní zkoušky % | 0%
GZS % | 0%
Provozní vlivy % | 0%
Kompletační činnost - a | 0
Kompletační činnost - b | 0.95
Kompletační činnost - k1 | 0
Kompletační činnost - k2 | 0
Roční nárůst cen 1 | 0
Roční nárůst cen 2 | 0
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21

## 3.1 Harmonogram
3.1 HARMONOGRAM PROJEKTU
Identifikace stavby
Název stavby: Městská poliklinika Praha – Vstupní prostory
Místo stavby: parcel. č.: 752, kú. Nové Město
obec: Praha
městská část: Praha 1
kraj: hl.m. Praha
Investor: Městská poliklinika Praha - Spálená 12 - 110 00 Praha 1
Účel stavby: „Dodávka a montáž interiérových prvků vestibulu objektu Městské polikliniky Praha, Spálená 12, Praha 1“
|  |  | D+45 |  | D+52 |  | D+59 |  | D+66 |  | D+73 |  | D+80 |  | D+87
A. |  | PŘÍPRAVNÁ FÁZE |  | KD |  | KD
| 1 | Příprava zakázky
| 2 | Zaměření skutečného stavu, zahájení zpracování dílčích dokuemntací, vzorkování
| 3 | Objednání materiílu a dodávek
B. |  | REALIZAČNÍ FÁZE | [5 empty] | KD |  | KD |  | KD |  | KD
| 1 | Demontáže
| 2 | Demontážní a bourací práce, nakládka a likvidace odpadu
| 3 | Výstavba
| 4 | Zapravení konstrukcí po demontážích, zhotovení instalačních drážek
| 5 | Datová kabeláž - hrubé rozvody
| 6 | SDK příčky a podhledy / truhlářská příprava pod skleněné obklady - rastrování
| 7 | ZTI - hrubé rozvody
| 8 | ELEKTRO - hrubé rozvody, úprava světelných okruhů, úprava rozvaděče
| 9 | VZT - hrubé rozvody, úprava stávajícího potrubí
| 10 | EPS, MR, ACS, MaR - hrubé rozvody, úprava stávajících okruhů
| 11 | SDK příčky – zaklápění, příprava pro obklady sklem
| 12 | Podhledy - nástřik stropní konstrukce, montáž rastru, montáž desek
| 13 | Malby - základní penetrační nátěr
| 14 | Malby - finální nátěr
| 15 | Podlahy - příprava povrchu, nivelace, broušení, penetrace
| 16 | Podlahy – úprava teracca, doplnění soklů, práce související s podlahou
| 17 | Truhlářské výrobky I – montáž hurbých konstrukcí
| 18 | Skleněné příčky - montáž
| 19 | ZTI, VZT, ELEKTRO, EPS, MR, ACS, MaR - kompletace, osazování koncových prvků
| 20 | Datová kabeláž - kompletace, zapojení obrazovek, kamer, zprovoznění info systému
| 21 | Truhlářské výrobky II / Zámečnické výrobky (výkryty, apod.) - montáž
| 22 | Závěrečná měření, zkoušky, testy
| 23 | Finální úklid před předáním stavby | [12 empty] | KD
C. |  | DOKONČOVACÍ FÁZE
| 1 | Předání díla investorovi
| 2 | Odstranění drobných VaN
KD – pravidělný kontrolní den